RIiGK 271.9.2012				                        Bobowa, dnia  25.06.2012r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:                       RIiGK 271.9.2012  Nazwa zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Moszczenica odc. 160 km 0+202 – 0+615                    w m. Siedliska”.

- Zamawiający zmienia treść specyfikacji w  pozycji 57 Kosztorysu ślepego który otrzymuje brzmienie: Kalkulacja indywidualna: dotyczy wyceny separatora lamelowego, który znajduje się w km 0+606. Separator ten zaprojektowano                       o przepływie nominalnym 40 l/s  i umieszczono go  w studni o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 1,5m. Na studni umieszczono właz żeliwny na klasę obciążenia B125.

- Zmienia się zapis w SIWZ rozdział 3 pkt 3.4 ppkt 1, który otrzymuje brzmienie: Kompleksowej obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji, wytyczenie trasy wraz  z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną: chodnika,  2 kpl.           z pozytywną klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno –Kartograficznej

- Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

_________________________________

Kierownik Zamawiającego